思明交警大队物业服务内容考评细则

1、中标人的磨合期为2个月，磨合期后业主单位每月考评一次。

2、考核标准：综合考评得分90（含）分以上的，采购人全额支付当月服务费； 85（含）—90（不含）分，扣除当月服务费 1%；80（含）—85（不含）分， 扣除当月服务费3%；80（不含）分以下，扣除当月服务费 5%；70（不含）分以下，扣除当月服务费5%，并给予警告；一个年度(指顺延年) 内累计警告达到三次，采购人有权单方解除合同。

《综合考核评分表》

| 考核 项目 | 考核标准 | 标准 分 | 考评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 基础 管理 | 小计 | 17 |  |
|  | 1、建立健全各项管理制度、服务质量标准、各工作岗位考核标准、奖惩办法完善，并认真执行。 | 2 |  |
|  | 2、物业管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩带明显标志，工作规范，作风严谨。 | 2 |  |
|  | 3、物业管理应用计算机等现代化管理手段，进行科学管理。 | 2 |  |
|  | 4、管理机构齐全， 严格按合同配备人员， 发生变化及时告知、备案。 | 2 |  |
|  | 5、房屋、设施设备及工器具档案资料齐全规范，管理完善，查阅方 便。 | 2 |  |
|  | 6、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受用户报修、求助、建议、问讯、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度 和记录。 | 2 |  |
|  | 7、建立并落实维修服务承诺制； 零修急修及时率 100%，返修率不高 于 1%，紧急事项应在 5 分钟内到达，并及时汇报情况。 | 3 |  |
|  | 8、建立健全节能降耗管理制度与耗品领用控制办法。 | 2 |  |
| 二、 安保 服务 | 小计 | 18 |  |
|  | 1、按规定着装，制服整洁，精神饱满，大方，不留长发、胡须，不披金戴银。待客热情、语言清晰，佩带规范。 | 2 |  |
|  | 2、按合同规定配齐人员及相关的资格证书，出勤满员。 | 1 |  |
|  | 3、遵守规章制度，做好员工的培训记录，保证良好的服务质量和服务态度。按工作计划认真落实，完成 100%。 | 2 |  |
|  | 4、每周情况汇总，监控记录、门岗交接班表、车辆进出登记表、邮 件收发登记表、巡逻记录表、会客登记表，每月情况考勤汇总,领班工作记录。 | 2 |  |
|  | 5、巡视中发现问题及时通知,当事方纠正，并有记录及时上报。 | 2 |  |
|  | 6、积极配合车管所落实合同中的各项规定，做好安全保卫工作。 | 2 |  |
|  | 7、辖区内刑事治安事件、交通事故、火警事故是否及时上报。 | 2 |  |
|  | 8、礼貌、耐心倾听客人投诉，投诉有理，即于改正，有记录。无理投诉，耐心解释劝阻，有记录。 | 1 |  |
|  | 9、每天公共区域的巡视场所，区域记录。 | 2 |  |
|  | 10、安保人员培训计划、记录。正确使用设备、器材、安全操作、爱 护公物。 | 2 |  |
| 三、 工 程、 设施 设备 运行 管理 | 小计 | 18 |  |
|  | 1、按照设备运行操作规程,保证各类设备(包括:空调、配电、给排 水、电梯)安全正常运行。 | 2 |  |
|  | 2、制定设备安全运行岗位责任制,作好运行人员交接班记录和设备 运行记录，按时巡视检查并记录。 | 2 |  |
|  | 3、保证各个区域各类设备系统运行参数正常(包括：电梯系统、照明系统，给排水系统)。 | 2 |  |
|  | 4、设备机房环境整洁,无杂物灰尘,无鼠、虫害发生,无跑冒滴漏。 | 2 |  |
|  | 5、建立健全供水供电管理制度，作好用水用电统计记录。 | 2 |  |
|  | 6、制定临时用电用水管理措施和停电停水应急处理方案,并严格执 行。 | 2 |  |
|  | 7、值班情况：人员齐整，到岗到位，很好履行值班职责。 | 2 |  |
|  | 8、监控安保系统日常巡查情况：各类设备运行正常。 | 1 |  |
|  | 9、排除故障情况：能够提出合理的方案,对现有系统提出建设性意 见，故障都能够自主解决。 | 2 |  |
|  | 10、规章制度遵守、事件响应、工作态度等：很好的遵守了规章制度，工作态度主动热情，能够积极发挥自己的能动性，积极服务。 | 1 |  |
| 四、 保洁 服务 | 小计 | 14 |  |
|  | 1、各办公楼公共区域：每天清理两次,不间断走动保洁，无垃圾、污渍、水渍、灰尘。 | 2 |  |
|  | 2、宿舍层公共区域：每天清理两次,不间断走动保洁,无明显垃圾、污渍、水渍、灰尘。 | 3 |  |
|  | 3、办公层公共区域：正在使用的，每半天打扫一次，未使用的每周打扫 一次。打扫后无明显垃圾污渍、水渍、灰尘。 | 3 |  |
|  | 4、室外其它区域：无明显垃圾污渍、水渍、灰尘。 | 3 |  |
|  | 5、垃圾清运：室内外垃圾集中与清运及时、规范。 | 3 |  |
| 五、 维修 服务 | 小计 | 12 |  |
|  | 1、全年实现安全生产无重大人为设备事故和人身事故。 | 4 |  |
|  | 2、对设备系统故障的维修响应时间不大于20分钟。 | 2 |  |
|  | 3、必须建立设备定期维修台账和设备系统日常维修保养记录。 | 2 |  |
|  | 4、故障维修返修率<3%。 | 2 |  |
|  | 5、按时保质保量完成下达的各项日常维修工作任务。 | 2 |  |
| 六、 绿化 管理 | 小计 | 15 |  |
|  | 1、修剪及时,植株长势茂盛，树冠丰满、培养定干分叉,无枯枝烂头。 | 2 |  |
|  | 2、浇水：保持植物应有的水份,浇水时地面无明显积水。 | 2 |  |
|  | 3、施肥：施肥及时,植物生长旺盛,花卉及时开花。 | 2 |  |
|  | 4、病虫害防治：植物长势健壮,保持应有的观赏状态,无病虫害。 | 2 |  |
|  | 5、养护地块整洁,不污染路面。 | 2 |  |
|  | 6、杂草及时清除，无明显杂草。 | 1.5 |  |
|  | 7、制订相应的节能降耗计划并实施。合理浇水、消杀与施肥。 | 1.5 |  |
|  | 8、成活率 98% (乔木、灌木、草地、盆裁等)。 | 2 |  |
| 七、 大楼 管理 | 小计 | 6 |  |
|  | 1、规章制度遵守、事件响应、工作态度等：遵守规章制度,工作态度主动热情，能够积极发挥自己的能动性，积极服务。 | 1 |  |
|  | 2、值班情况：人员齐整，到岗到位，很好履行值班职责。 | 1 |  |
|  | 3、文明服务与设施物品保护：办公工作，工作人员讲文明，使用礼貌用语，建筑物、室内外设施与物品保护完好。 | 2 |  |
|  | 4、作好人员交接班记录和按时巡视检查并记录。 | 2 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

补充：

考评实行负向分处罚与正向分奖励的积分制度，违反工作要求的，给予负向分处罚。工作表现突出的，给予正向分奖励。每月正向分可抵扣负向分，抵扣后如仍为负向分，则转化为相应的违约费用并根据合同约定在每月账单中予扣除。积分当月有效，不转递至下一月。中标人存在以下行为的，视情每次给予负向分1分、2分、5分、8分的处罚；同时，对以下第1-6种情形的发现一次予以200元罚款，两次予以500元罚款，三次予以1000元罚款：第7种情形的每次予以2000元罚款；第8种情形的每次予以3000元罚款。

1.物业服务人员当班时未着工装，或随意着装的；

2.安保人员私自脱离岗位；

3.因车辆停放不规范造成严重影响的；

4.垃圾物品未及时清理造成影响的；

5.物业服务人员服务态度恶劣造成不良影响的；

6.物业工程维修响应不及时（无特殊情况）造成损失的；

7.工作落实不到位，被上级督导检查通报的；

8.工作落实不到位，被支队及以上领导点名通报批评的。

中标人如在工作表现突出，加班加点，超额完成工作任务的，受到表扬肯定的，经大队领导确认后视情给予正向分1分、2分、5分的奖励。

1.协助搬运大楼物资的,如每次响应要求协助搬运楼内大型办公桌椅或其他物资的，协助去外点搬运物资的；

2.大型活动保障出色的，得到领导表扬的；

3.未在合同约定内，额外提供服务项目的，如额外增加工作人员的；给梧村、开元、莲前中队提供消毒、保洁等服务。